| Бифуркационный эндопротез |
| --- |
| Модификация ONE-LOK (дополнительное армирование тела и ипсилатеральной стыковочной зоны, единый стыковочный диаметр для всех размеров) |
|  | Аортальный диаметр от 21.5 до 34 мм |
| Длина катетера - 65 см Длина системы доставки - 120 см Диаметр проводника - 0.035" |

|  | Эндопротез подвздошной бранши дистально расширяющийся |
| --- | --- |
|  | Проксимальный диаметр 12 мм. Дистальный от 15 до 23 мм |
|  | Длина катетера - 55 см Длина системы доставки - 115 см Диаметр проводника - 0.035" |

|  | Эндопротез подвздошной бранши |
| --- | --- |
|  | Диаметр 12 мм |
|  | Длина катетера - 55 см Длина системы доставки - 113 см Диаметр проводника - 0.035" |

|  | Аортальный переходник |
| --- | --- |
|  | Аортальный диаметр от 19.5 до 34 мм |
|  | Длина катетера - 65 см Длина системы доставки - 120 см Диаметр проводника - 0.035" |

| Принадлежности |
| --- |
| Проводник немагнитный ультрапрочный негибкий | Контралатеральный проводниковый катетер |
| Номер по каталогу | диаметр (дюймов) | Длина (см) | Номер по каталогу | Внутренний диаметр (Фр) | Наружный диаметр (Фр) | Длина (см) |
| NMUS | 0.035 | 260 | CLGC/01 | 7 | 8 | 55 |
| Проводник магнитный контралатеральный гибкий (FLMW) и Проводник магнитный контралатеральный прямой (CLMW) |
| Номер по каталогу | Тело | Кончик |
|  | диаметр (дюймов) | Материал | Жесткость | Длина (см) | Длина (см) | Угол |
| CLMW | 0,035 | нитинол | Жесткий | 260 | 15 | 45о |
| FCLMW | 0,035 | нитинол | Мягкий | 180 | 15 | 45о |